## Slide 2
Meditalia producerar engångsinstrument till flexibel endoskopi och har varianter av de vanligaste produkterna som används.
Detta inkluderar biopsitänger, griptänger, snaror, injektionsnålar, polypnät, clips som kan re- positioneras, guidewires, bitblock, rengöringsborstar med mera.

## Slide 3
2.10 Bitmunstycken engångs

## Slide 4
Bitmunstycke
I polypropen för engångsbruk.
Den anpassar sig perfekt till munhålan med en bred nedre del för tungan
Finns i variant för att koppla till oxygen
För vuxna och barn
Med eller utan huvudband

## Slide 5
2.16 Slyngor gastro

## Slide 6
Polypsnara gastro
Diametern på de två vridna trådarna är som om det är en tredje tråd och detta ger snaran mer stabilitet vid borttagande av polyper
3-ringshandtag
Roterbar 1:1

## Slide 7
2.17 Slyngor colon

## Slide 8
Polypsnara colon
Den superstela monofilamentsnaran med diameter på 0,86 mm säkerställer ett bättre grepp vid borttagande av flata lesioner.
Atramautisk och rundad spets
Roterbar 1:1
3-ringshandtag

## Slide 9
2.20, 2.21 Polypfångare

## Slide 10
Kapselhåv/Polyphåv
matbolus/polyper
Monofilamentsnara med en diameter på 0,86 ger mer stabilitet
Exklusiv storlek (50x80mm) med oval form
Monofilamentsnarans styvhet ger mer flexibilitet i nätet och säkerställer en
bättre fångst
Nätet monteras i snaran, sys sedan och klipps för hand.
Det finns inget överflödigt nät = blod och avföring fastnar inte, vilket säkerställer det goda resultatet av hämtningsförfarandet.
Bättre flexibilitet tack vare 10% mer nät
Roterbar 1:1

## Slide 11
2.22 Fällor för preparat och polyper

## Slide 12
Polypfälla colon
Enheten är försedd med ett exklusivt andra lock för transport till laboratoriet med etikett för identifiering av patienten och/eller fil-ID
Genomskinlig för att kunna se proverna
Har 4 kamrar
Mjuk rotation på behållarna

## Slide 13
2.23 Guide wire ERCP rak tipp
Guide wires
För att förenkla införandet av instrument vid gall-/pankreasprocedurer
Nitinol wire med hydrofilisk spets i tungsten eller platinum
Kontrastfärgad

## Slide 14
2.28 Ballonger extraktion ERCP

## Slide 15
Extraktionsballong ERCP
galla/pankreas
Ballongens exklusiva form minimerar friktionen
Ballong av förstärkt polyetylen säkerställer hög prestanda, undviker risken för brott eller deformering av katetern
Röntgenmarkörer längs katetern

## Slide 16
Fångare främmande kropp/polyper
2.32 Korgar gastro engångs
Rostfritt stål, atraumatisk topp
Finns i flera varianter
Roterbar 360 grader

## Slide 17
2.42 Nålar Injektions colon
2.43 Nålar Injektions gastro

## Slide 18
Injektionsnål gastro/colo
I den distala delen av katetern tillverkad av PTFE finns en fjäder som undviker att katetern spänns.
Detta säkerställer att hela nålen kommer ut i sin fulla längd
Ergonomiskt plasthandtag med posi-stop-funktion
Inre och yttre hölje i PTFE

## Slide 19
2.48 Biopsitänger engångs, colon och gastro
Biopsitång
Med och utan nål
3-ringshandtag

## Slide 20
2.51 Biopsitänger övriga

## Slide 21
Biopsitänger
Hög prestanda
Roterbara
Finns i flera utföranden

## Slide 22
2.60 Clipssystem

## Slide 23
Clipapplikator
PTFE –hylsa för bättre glidning i biopsikanalen
Clipapplikatorn kommer utan hölje eftersom käftarna placerade i den distala delen är släta = ingen risk att skada biopsikanalen
Unik på marknaden
Spänningskraft på Newton 3,90 N för bättre stabilitet
Repositionerbara
Roterbara 360 grader

## Slide 24
2.66 Tatueringsmarkör

## Slide 25
2.69 Borstar Rengöring dubbeländade
Många täta strån
Kateter i Pebax som inte deformeras
Atraumatisk topp
Dubbel eller trippel

## Slide 26
Vår samarbetspartner är Meditalia i Palermo, Italien
Funnits på marknaden sedan 1987
2003 lanserar de sitt egna märke “Itaflex”
Marknadsförs i 25 länder i Europa och Asien
Tillverkning i Europa
Utvecklar just nu en ny typ av biopsitång

## Slide 27
TACK!